## MODELA
|  |  |  | SIGNED SENSITIVITIES | [6 empty] | Revised 12/13/99 (MVR)
LOCAL CCD COORD'S -> | DISP | SLIT | DISP | SLIT | DISP | SLIT |  | DISP | SLIT | DISP | SLIT | DISP | SLIT
|  | TRANSLATIONS | [5 empty] | ROTATIONS
(MICRONS OF IMAGE MOTION / MICRONS OF OPTIC MOTION) | [6 empty] | (MICRON OF IMAGE MOTION / ARC SEC OF OPTIC TILT)
GLOBAL COORD. SYSTEM -> | Xtrans |  | Ytrans |  | Ztrans |  |  | Xrot |  | Yrot |  | Zrot
SLIT | -0.142 | -0.0468 | 0.0021 | -0.1803 | -0.0002 | -0.002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COLLIMATOR | 0.142 | 0.0468 | -0.0021 | 0.1804 | 0.0002 | 0.002 |  | -0.0467 | 4.0063 | -3.1437 | -1.0364 | -0.1494 | -0.0493
IMAGING MIRROR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
FIXED PRISM | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | -0.0001 |  | -0.146 | 1.5886 | 0.3805 | 0.0604 | -1.7275 | -0.5643
L.D. MIRROR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
GRATING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.288 | -4.6494 | 2.6377 | 0.7777 | 1.4733 | 0.6499
MOVING PRISM | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.0001 |  | 0.0663 | -0.5807 | -0.4607 | -0.0884 | -0.7681 | -0.122
CAMERA | -0.0002 | -0.0001 | 0 | 0.0002 | -0.0001 | 0.0002 |  | -0.1717 | 1.4849 | -1.0728 | -0.2318 | 1.1254 | 0.2129
REQUIREMENTS FOR 1/4 PIXEL IMAGE STABILITY
LOCAL CCD COORD'S -> | DISP | SLIT | DISP | SLIT | DISP | SLIT |  | DISP | SLIT | DISP | SLIT | DISP | SLIT
|  | TRANSLATIONS | [5 empty] | ROTATIONS
|  | (MICRONS OF OPTIC / 1/4 PIXEL) | [5 empty] | (ARC SEC OF OPTIC TILT / 1/4 PIXEL)
GLOBAL COORD. SYSTEM -> | Xtrans |  | Ytrans |  | Ztrans |  |  | Xrot |  | Yrot |  | Zrot
SLIT | -26.4085 | -80.1282 | 1785.7143 | -20.7987 | -0.0002 | -1875 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COLLIMATOR | 26.4085 | 80.1282 | -1785.7143 | 20.7871 | 0.0002 | 1875 |  | -80.2998 | 0.93603 | -1.1929 | -3.6183 | -25.1004 | -76.0649
IMAGING MIRROR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25
FIXED PRISM | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | -0.0001 |  | -25.6849 | 2.3606 | 9.8555 | 62.0861 | -2.1708 | -6.6454
L.D. MIRROR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25
GRATING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.0208 | -0.80656 | 1.4217 | 4.8219 | 2.5453 | 5.7701
MOVING PRISM | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.0001 |  | 56.5611 | -6.4577 | -8.1398 | -42.4208 | -4.8822 | -30.7377
CAMERA | -0.0002 | -0.0001 | 0 | 0.0002 | -0.0001 | 0.0002 |  | -21.8404 | 2.5254 | -3.4955 | -16.1777 | 3.3321 | 17.6139